## Sheet1
1200
| Calibration 1 | Calibration 2 | Calibration 3
Voltage | Turbidity | Turbidity | Turbidity
[V] | [NTU] | [NTU] | [NTU]
4.2 | 0 | 0 | 0
4 | 700 | 800 | 650
3.5 | 2000 | 1700 | 2100
3.25 | 2500 | 2200 | 2800
3 | 2800 | 2700 | 2900 | Column1
2.5 | 3100 | 2800 | 3000
Data for bentonite settling
| Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3
Time | Voltage | Voltage | Voltage
[s] | [V] | [V] | [V]
50 | 2.9 | 2.8 | 2.91
70 | 2.96 | 2.85 | 3.02
90 | 3.05 | 2.93 | 3.1
110 | 3.1 | 3 | 3.17
130 | 3.13 | 3.06 | 3.22
150 | 3.17 | 3.1 | 3.27
170 | 3.19 | 3.14 | 3.31
190 | 3.21 | 3.18 | 3.34
210 | 3.25 | 3.21 | 3.35
230 | 3.27 | 3.23 | 3.37
250 | 3.28 | 3.25 | 3.39
270 | 3.3 | 3.28 | 3.42
290 | 3.31 | 3.3 | 3.43
310 | 3.33 | 3.29 | 3.44
330 | 3.35 | 3.31 | 3.47
350 | 3.36 | 3.32 | 3.48
370 | 3.37 | 3.33 | 3.5
390 | 3.38 | 3.34 | 3.5
410 | 3.4 | 3.36 | 3.51
430 | 3.4 | 3.37 | 3.54
450 | 3.42 | 3.39 | 3.55
470 | 3.42 | 3.38 | 3.56
490 | 3.43 | 3.42 | 3.57
510 | 3.45 | 3.43 | 3.58
530 | 3.45 | 3.45 | 3.58
550 | 3.45 | 3.46 | 3.61
570 | 3.47 | 3.46 | 3.61
590 | 3.47 | 3.46 | 3.61
Data for bentonite with alum settling
| Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3
Time | Voltage | Voltage | Voltage
[s] | [V] | [V] | [V]
20 | 2.76 | 2.75 | 2.7
40 | 2.89 | 2.86 | 2.84
60 | 2.92 | 2.87 | 2.86
80 | 2.92 | 2.88 | 2.94
100 | 2.97 | 2.94 | 2.95
120 | 3 | 3 | 2.97
140 | 3.05 | 3.02 | 2.99
160 | 3.09 | 3.05 | 3.02
180 | 3.11 | 3.08 | 3.07
200 | 3.13 | 3.1 | 3.08
220 | 3.15 | 3.13 | 3.12
240 | 3.18 | 3.16 | 3.17
260 | 3.2 | 3.17 | 3.15
280 | 3.21 | 3.19 | 3.15
300 | 3.23 | 3.23 | 3.2
320 | 3.23 | 3.25 | 3.22
340 | 3.24 | 3.28 | 3.25
360 | 3.25 | 3.27 | 3.23
380 | 3.29 | 3.28 | 3.23
400 | 3.32 | 3.31 | 3.29
420 | 3.33 | 3.32 | 3.29
440 | 3.34 | 3.33 | 3.3
460 | 3.34 | 3.33 | 3.31
480 | 3.36 | 3.35 | 3.32
500 | 3.36 | 3.36 | 3.33
520 | 3.39 | 3.38 | 3.35
540 | 3.4 | 3.4 | 3.38
560 | 3.42 | 3.41 | 3.42
580 | 3.42 | 3.42 | 3.4
600 | 3.44 | 3.43 | 3.4